

Matériel recommandé pour l’administration d’oxygène par inhalation : Masque à Haute Concentration (MHC) uniquement et non pas l'insufflateur manuel


Dans l'attente d'une refonte du référentiel CAFSAN, la Commission CAFSAN vous informe d'une rectification nécessaire et immédiate concernant une information actuellement présente page 39 paragraphe B-2b du référentiel CAFSAN qui mentionne qu'un insufflateur manuel peut aussi être utilisé avec son ballon réserve d'oxygène pour réaliser une inhalation d'oxygène.

La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises a retiré dans les recommandations PSE l'utilisation de ce matériel dans le cadre de la procédure "Administration d'oxygène par inhalation".

En effet, lors d'une administration d'oxygène par inhalation chez une victime (fréquence respiratoire supérieure à 6 mouvements par minute), l'utilisation de l'insufflateur manuel entraîne un effort inspiratoire susceptible de provoquer ou d'aggraver une détresse respiratoire.

Par conséquent, le seul matériel recommandé dans le cadre de cette procédure "Administration d'oxygène par inhalation" est le Masque à Haute Concentration (MHC).

L'insufflateur manuel, quant à lui, doit être utilisé exclusivement dans le cadre des insufflations, notamment :

· Lors d'une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dans le cadre d'un arrêt cardio-respiratoire (ACR)
· Ou chez une victime présentant une fréquence respiratoire inférieure ou égale à 6 mouvements par minute

